## SiNa
Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen (SiNa)
gemäss Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV, SR 734.27)
Pro Zählerstromkreis ein SiNa |  |  |  | Nr. | 1236 | [7 empty] | Seite | 1 | von | 2
#NAME?
Eigentümer der Installation Tel.Nr. | [7 empty] | Verwaltung |  | Tel. Nr.
Name 1 | [7 empty] | Name 1
Name 2 | [7 empty] | Name 2
Strasse, Nr. | [7 empty] | Strasse, Nr.
PLZ, Ort | [7 empty] | PLZ, Ort
Elektroinstallateur |  |  | Bew.- Nr. I - |  |  |  |  | Unabhängiges Kontrollorgan | [5 empty] | Bew.- Nr. K -
Name 1 | [7 empty] | Name 1
Name 2 | [7 empty] | Name 2
Strasse, Nr. | [7 empty] | Strasse, Nr.
PLZ, Ort | [7 empty] | PLZ, Ort
Tel Nr. | [7 empty] | Tel. Nr.
Ort der Installation | [7 empty] | Gebäudeart
Strasse, Nr. | [7 empty] | Objekt Nr. |  |  |  |  | Stockwerk / Lage
PLZ, Ort | [7 empty] | Inst.-Anzeige Nr. / vom:
Durchgeführte Kontrollen |  | Kontrollperiode | [5 empty] | Kontrollumfang / Ausgeführte Installation
Datum SK: | [7 empty] | Datum AK / PK:
Technische Angaben | Schutz-System:
Anschlussüberstromunterbrecher IN | [5 empty] | A |  |  |  |  | Anlageteil:
Anlage / Stromkreis: | [6 empty] | Überstrom-Schutzeinrichtung am Anschlusspunkt der Installation |  |  |  |  | I K Anfang L-PE [A] |  | I K Ende L-PE [A] | R ISO [M Ohm]
Zähler Nr. | Stromkunde / Nutzung: | [5 empty] | Art, Charakteristik |  | I N [A]
Die Unterzeichner bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen Normen geprüft
wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer bis zur nächsten (periodischen) Kontrolle aufzubewahren. Wer vorgeschrieben Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen Mängel dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).
Unterschriften Elektroinstallateur | [6 empty] | Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan
Kontrollberechtigter | Unterschriftsberechtigter | [5 empty] | Kontrollberechtigter |  |  |  |  | Unterschriftsberechtigter
Name Vorname (Blockschrift) | Name Vorname (Blockschrift) | [5 empty] | Name Vorname (Blockschrift) |  |  |  |  | Name Vorname (Blockschrift)
Datum: | [6 empty] | Datum:
Beilagen:
Verteiler:
Netzbetreiberin / ESTI |  |  |  | Stichproben |  |  | ® | [5 empty] | Datum, Visum
Eingang am
Eine Kopie dieses Dokuments ist so schnell wie möglich der Netzbetreiberin zuzustellen.
Schlusskontrolle SK
Abnahmekontrolle AK
Periodische Kontrolle PK
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
5 Jahre (Sch III)
10 Jahre
20 Jahre
Gebäudeteil
ZEV
Neuanlage
Erweiterung
Änderung / Umbau
Sch III
TN-C-S
TN-C
TN-S
Mess- + Prüfprotokoll
Mess- + Prüfprotokoll Photovoltaik
Plomben wurden entfernt
SiNa + Zusatzdokument an Eigentümer / Verwaltung
SiNa an Netzbetreiberin / ESTI
Ja
Nein
Keine Mängel festgestellt
Mängelbericht erstellt
Anlage plombiert
Temporäre Anlage
Spezialinst.
ESTI

## Mess-+Prüfprotokoll
Mess- und Prüfprotokoll
|  |  |  | Nr. | 1236 | [7 empty] | Seite | 1 |  | von | 2
Eigentümer der Installation Tel.Nr. | [6 empty] | Verwaltung |  |  |  | Tel. Nr.
Name 1 | [6 empty] | Name 1
Name 2 | [6 empty] | Name 2
Strasse, Nr. | [6 empty] | Strasse, Nr.
PLZ, Ort | [6 empty] | PLZ, Ort
Elektroinstallateur |  |  | Bew.- Nr. I - |  |  |  | Unabhängiges Kontrollorgan | [6 empty] | Bew.- Nr. K -
Name 1 | [6 empty] | Name 1
Name 2 | [6 empty] | Name 2
Strasse, Nr. | [6 empty] | Strasse, Nr.
PLZ, Ort | [6 empty] | PLZ, Ort
Tel Nr. | [6 empty] | Tel. Nr.
Ort der Installation | [6 empty] | Gebäudeart
Strasse, Nr. | [6 empty] | Objekt Nr. | [5 empty] | Stockwerk / Lage
PLZ, Ort | [6 empty] | Inst.-Anzeige Nr. / vom:
Durchgeführte Kontrollen |  | Kontrollperiode |  |  |  |  | Kontrollumfang / Ausgeführte Installation
Datum SK: | [6 empty] | Datum AK / PK:
Sichtprüfung
Funktionsprüfung und Messung:
Gemessene Netzspannung (V): | [6 empty] | Bemerkungen:
Verwendete Messgeräte nach SN EN 61557 | [7 empty] | Prüfung durchgeführt nach
(Fabrikat und Typ)
Stromkreis / RCD | Ort / Anlagenteil Schaltg. Kombination | Leitung / Kabel |  |  |  | Überstrom- Schutzein- richtung |  |  | Messungen (gemessener Wert) |  |  |  |  | Fehlerstromschutz- einrichtung RCD
Nr. | Bezeichnung | Art Typ |  |  | Leiteranzahl / Querschnitt [mm2] | Art Charakt. | IN [A] |  | Leitfähigk. Schutzleiter [W / ok] | RISO [MW] ILeck [mA] |  | IK Anfang [A] L - PE | IK Ende [A] L - PE | IN / Typ [A] | IDN [mA] |  | Auslösezeit [ms / ok]
Schaltgerätekombination SK | [6 empty] | Dokumentation:
Unterschrift: |  |  |  | Kontrollberechtigter
Datum: |  |  |  | Name Vorname (Blockschrift)
Eine Kopie dieses Dokuments ist so schnell wie möglich der Netzbetreiberin zuzustellen.
Gebäudeteil
ZEV
Schlusskontrolle SK
Abnahmekontrolle AK
Periodische Kontrolle PK
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
5 Jahre (Sch III)
10 Jahre
20 Jahre
Neuanlage
Erweiterung
Änderung / Umbau
Richtige Auswahl und Anordnung der Betriebsmittel (Umgebungsbedingungen)
Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren)
Beachtung vom Hersteller mitgelieferte technische Unterlagen
Abschalt- und Trennvorrichtungen
Sicherheits-Eintrichtungen / Anlage- Revisionsschalter
Brandabschottung vorhanden
Leitungsverlegung (Bemessung / Anordnung / Kennzeichnung)
Kennzeichnung der Stromkreise, Überstrom-Schutzeinrichtung etc.
Zugänglichkeit der Betriebsmittel
Schutz-System:
Schutzpotenzialausgleich
Zusätzlicher örtlicher Schutzpotenzialausgleich
Anordnung der Busgeräte im Verteiler (Abstände)
Busleitung / Aktoren gemäss höchster Spannung
Auswahl und Einstellung von Schutz-, Überw.-Einrichtungen
Vorhandensein von Schaltplänen, Warn-, Verbotszeichen, Schemata, Legenden, etc.
TN-S
TN-C
TN-C-S
Sch III
Erder
Fundament
Tiefenerder
Leitfähigkeit des Schutzleiters, Schutzpotenzialausgleich
Automatische Abschaltung im Fehlerfall
Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdose
Funktion Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)
Spannungsfall eingehalten
NIV
Werkvorschriften (TAB)
SNR 464022 Blitzschutz
NIN (SN 411000) Jahr
D-A-CH-CZ
SNR 46113 Fundamenterder
SK Identifikation nach EN 61 439
Herstellererklärung mit Stücknachweis
SK in die Schlusskontrolle der Installation mit einbezogen
Anlagedokumentation übergeben
asbestfrei
asbestverdacht
Schema
SN EN 60204
Banderder
SK Identifikation nach SNG 461439
HV
ESTI
Temporäre Anlage
Spezialinst.

## Mess-+Prüfprotokoll Zusatz
Mess- und Prüfprotokoll Zusatz
Stromkreis / RCD | Ort / Anlagenteil Schaltg. Kombination | Leitung / Kabel |  | Überstrom- Schutzein- richtung |  | Messungen (gemessener Wert) |  |  |  | Fehlerstromschutz- einrichtung RCD
Nr. | Bezeichnung | Art Typ | Leiteranzahl / Querschnitt [mm2] | Art Charakt. | IN [A] | Leitfähigk. Schutzleiter [W / ok] | RISO [MW] ILeck [mA] | IK Anfang [A] L - PE | IK Ende [A] L - PE | IN / Typ [A] | IDN [mA] | Auslösezeit [ms / ok]
Eine Kopie dieses Dokuments ist so schnell wie möglich der Netzbetreiberin zuzustellen.